## AYLIK FALİYET
|  |  | TOPLU BAKIŞ | [5 empty] | 201…
A-ÜRETİM | :Bu ay santralimize Yük Tevzi satış Dairesi Başkanlığınca | [7 empty] | KWh
| Enerji perüve edilmiş olup fiili üretim ise |  |  |  | Bürüt:
[5 empty] | Net : |  | KWh olup |  | KWh
| Fazlası/Eksiği ile |  | 0 |  | kwh olarak gerçekleşmiştir.
Böylece yılbaşından beri santralimizde üretilen enerjide. | [5 empty] | Bürüt:
[6 empty] | Net: |  | kwh olmuştur.
B_ARIZALAR VE ONARIMLAR : Bu ay santralimizde kayda değer herhangi bir arıza olmamıştır.
C-İŞLETMEDE DURUM :
D-YAPILAN YILLIK REVİZYONLAR .
| GURUP NO : |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ |  |  | BİTİŞ TARİHİ
E-AYLIK FALİYET KRITİĞİ :
AĞUSTOS 2011 |  | Ayı ve | TEMMUZ 2011 | Ayı ile | AĞUSTOS 2010 | ayına ait işletme değerleri karşılaştırılmış aşa-
ğıya çıkarılmıştır.
ÜRETİM DEĞERLERİ |  |  | BU AY |  | BİR ÖNCEKİ AY |  |  | GEÇEN SENE BU AY
Bürüt Üretim |  | :
Net aktif üretim :
Maliyete esas üretim :
Günlük ortalama üretim :
Perüve edilen üretim :
Santral puantı : |  | :
Yük faktörü |  | :
Santral verimi : |  | :
SU DEĞERLERİ
Enerjiye sarf edilen su : |  |  |  | M3 |  | M3 |  |  | M3
Özgül su faktörü |  | : | m³/kwh |  | m³/kwh |  |  | m³/kwh
Aylık ortalama Düşü :
Aylık ort.gelen su debisi : |  |  | 0.13m³/sn |  | 0.13 m³/sn |  |  | 0.14 m³/sn
Bu Tablodan anlaşılacağı üzere bu ayın değerleri ile geçen sene buayın ve bir önceki ayın değerleri
arasında üretim farkı görülmektedir.
BUNUN NEDENİ:
| RAPORU KONTROL EDEN | [5 empty] | RAPORU HAZIRLAYAN

## Sayfa1
|  |  |  | EÜAŞ |  |  |  | Çizelge 1
|  | ……………………... GURUP MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  | YIL
|  |  |  | HES İŞLETMESİ |  |  | AY
ENERJİ BİLANÇOSU
……….HES |  |  |  |  | ÜRETİM VE TÜKETİM
Santral Çalışırken
[5 empty] | % | KWh
1 | BÜRÜT ÜRETİM
2 | İÇ İHTİYAÇ | I | Muharrik kuvvet
|  | ıı | Yardımcılar tüketimi
|  | ııı | Santral genel kayıpları
| TÜKETİMLERİ | ıv | Yardımcı üretim
yerleri tüketimi
|  | v | Yardımcı servisler
Tüketimi
İÇ İHTİYAÇ TÜKETİMLERİ TOPLAMI
3 | MALİYETE ESAS ÜRETİM
4 | KOMPANSATÖR TÜKETİMLERİ | I | GR. üretiminde alınan
|  | II | Şebekeden alınan
TOPLAM KOMPANSATÖR TÜKETİMİ
5 | ŞEBEKEYE | I | İç satışlar civar köyler
| VERİLEN | II | şalt sahası çıkış fiderlerinden
TOPLAM ŞEBEKEYE VERİLEN
6 | REAKTİF ENERJİ | I | KAPASİTİF
| ÜRETİMİ | II | İNDÜKDİF
TOPLAM REAKTİF HALİNDE
7 | ŞEBEKEDEN ALINAN ENERJİ

## Sayfa2
TÜKETİM ve DAĞITIM
ÇİZELGESİ
|  |  | EÜAŞ |  |  |  | Çizelge :2
|  | ………………….. GURUP MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  | Yıl .:
|  |  |  | HES İŞLETMESİ |  |  | Ay :
Şebekeden Alınarak
[5 empty] | Santral üretiminden dağıtılan |  | Dağıtılan KWh
KWh
Muharrik kuvvet
Yardımcılar Tüketimi
Santral Kayıpları
Şebekeye Verilen
I) | Yardımcı Üretilen Yerleri
Tüketimi
TOPLAM
II) | Yardımcı Servisler Tüketimi
TOPLAM
ııı) | İç satışlar Ve Civar Köyler
TOPLAM
IV) | Şalt Sahası Çıkış Fiderleri
NET AKTİF
TOPLAM

## Sayfa3
ENERJİ İŞLETME ÖZETİ
YIL
ELEKTRİK ÜRETİM AŞ | [5 empty] | AY
HES İŞLETMESİ
A-ÜRETİM |  | Son Endeks | İlk Endeks | Fark | Çarpan |  | Aylık KWh
1.Generatör | I
2.Generatör | II
3.Generatör | III
4.Generatör | IV
5.Generatör | V
6.Generatör | VI
7.Generatör | VII
8.Generatör | VIII
TOPLAM | [6 empty] | 0
B-TÜKETİM |  | Son Endeks | İlk endeks | Fark | Çarpan |  | Aylık KWh
1.İçihtiyaç | I
2.İçihtiyaç | II
3.İçihtiyeç | III
4.İçihtiyaç | IV
TOPLAM
1.Site Tüketimi :
2.Site Tüketimi :
3.Site Tüketimi :
TOPLAM
4.Santral Kaybı :
5.İç satışlar ve civar
köyler Tüketim Top. :
6.Şebekeye Verilen :
C-ENERJİ DURUMU :
Hat Çıkış Sayaçları |  | Son Endeks | İlk endeks | Fark |  | Çarpan | Aylık KWh
NET AKTİF
D-ŞEBEKEDEN ALINAN:
UYARI
.İlk ve son endekslerin ilk benzer rakamları ile ondalıkları yazılmayacaktır.
..Geçen ayın son endeksi ile bu ayın ilk endeksi aynı olacak, daktilo edildikten sonra ikinci kez kontrol
edilecektir
Bütün tüketimler endeks farkına göre bu çizelgeye yazılacaktır.
Şebekeden alınan enerji endeks farklarından çıkarılacak hesaplamalara dahil edilmeyecektir.

## Sayfa4
[6 empty] | Gurubun Aylık Enerji Üretim Su | [5 empty] | Gurup No : |  |  |  | Çizelge : 5
[6 empty] | Tüketim Çalışma Raporu | [9 empty] | YIL :
AY :………..
|  |  | EÜAŞ | [12 empty] | AY :
GURUP MÜDÜRLÜĞÜ
HES İŞLETMESİ
Son
|  |  |  | Suyun | Çalışma |  | Durma | Arızalı | Bak.ve Rev. | Yol |  |  | Revizyondan |  | Kuruluşundan |  | Reaktif
GÜN | Üretilen Enerji | Enerjiye Sarfedilen |  | Enerjiye | Saatleri |  | Süresi | Durma | İçin Durma | Verme | Puant |  | Beri Çalışma |  | Beri Çalışma |  | Enerji
|  | Su |  | Oranı |  |  |  | Süresi | Süresi | Sayısı |  |  | Saati |  | Saati |  | Üretimi
| KWh | m³ |  | m³/kwh | Gen. | Komp. | Saat | Saat | Saat |  | Saat | KW | Gen. | Komp. | Gen. | Komp. | kvarh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Topl.
Max.
Min.
Ort.

## Sayfa5
[6 empty] | Gurubun Aylık Enerji Üretim Su | [5 empty] | Gurup No : |  |  |  | Çizelge : 5
[6 empty] | Tüketim Çalışma Raporu | [9 empty] | YIL :
AY :………..
|  |  | EÜAŞ | [12 empty] | AY :
GURUP MÜDÜRLÜĞÜ
HES İŞLETMESİ
Son
|  |  |  | Suyun | Çalışma |  | Durma | Arızalı | Bak.ve Rev. | Yol |  |  | Revizyondan |  | Kuruluşundan |  | Reaktif
GÜN | Üretilen Enerji | Enerjiye Sarfedilen |  | Enerjiye | Saatleri |  | Süresi | Durma | İçin Durma | Verme | Puant |  | Beri Çalışma |  | Beri Çalışma |  | Enerji
|  | Su |  | Oranı |  |  |  | Süresi | Süresi | Sayısı |  |  | Saati |  | Saati |  | Üretimi
| KWh | m³ |  | m³/kwh | Gen. | Komp. | Saat | Saat | Saat |  | Saat | KW | Gen. | Komp. | Gen. | Komp. | kvarh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Topl.
Max.
Min.
Ort.

## Sayfa6
[7 empty] | AYLIK SU RAPORU | [5 empty] | Çizelge :6
|  |  | TEÜAŞ | [9 empty] | YIL :
|  |  | GURUP MÜDÜRLÜĞÜ | [9 empty] | AY :
HES İŞLETMESİ
| Göl veya |  |  | Suyun | Enerjiye | Sulama | Dolu |  | Baraj |  |  | Havuza veya | Göldeki | Saat 24
| Havuz | Çıkış Suyu | Düşü | Enerjiye | Sarfedilen | Vanalarından | Savaktan | Buharlaşma | Gövdesindeki | Toplam Su | Toplam | Göle gelen | Hacim | deki Göl
Gün | seviyesi | Seviyesi | (Ortalama) | Oranı | Su | Bırakılan Su | Bırakılan Su |  | Sızıntı | Sarfiyatı | Gelen Su | Suyun Ort. | Farkı(+ | Seviyesi
| (Ortalama) | (Ortalama) | [9 empty] | Debisi | veya -)
| m | m | m | m³/kwh | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³/sn | m³ | m³
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Topl.
Max.
Min.
Ort.

## Sayfa7
BAKIM-ARIZA VE ONARIM RAPORU
Çizelge : 7
YIL:
|  |  |  | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | [11 empty] | AY :
HES İŞLETMESİ
BAKIM RAPORU | [7 empty] | ARIZA RAPORU | [6 empty] | NORMAL BAKIM DIŞI YAPILAN ONARIMLAR
| 3 Aylık | 6 Aylık | Yıllık | [10 empty] | Arıza | Onarımın | İşcilik | Malzeme | Masraf | Toplam
Bakımı |  |  |  | Bakımın |  | Bakımın |  | Tesbit |  | Arızanın |  | Arızanın |  | Nedeniyle | Yapıldığı Bölüm
Yapılan |  |  |  | Başladığı |  | Bittiği |  | Edilen | Arıza Niteliği | Başladığı |  | Bittiği |  | Üretilmeyen | Oarrım Sırasında
Donanım |  |  |  | Tarih | Saat | Tarih | Saat | İhbarlar |  | Tarih | Saat | Tarih | Saat | Enerji kwh | Yapılan İşler ve
Onarım Süresi
Gurup 1
Gurup 2
Gurup 3
Gurup 4
Gurup 5
Gurup 6
Gurup 7
Gurup 8
Santral yar.
Donanımı
Şalt Sahası
Donanımı
Not : | [14 empty] | Not:
Kontrol Eden

## Sayfa8
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
HES'DEN DAĞITIM SİSTEMİNE VERİLEN VE ALINAN ENERJİLERİ BELİRLEME PROTOKOLÜ
DÖNEM:
DAĞITIM SİSTEMİNE VERİLEN ENERJİ
| SAYACIN |  |  | İLK ENDEKS | SON ENDEKS | FARK | ÇARPAN | DAĞITIM SİSTEMİNE
VERİLEN ENERJİ (1)
BULUNDUĞU YER | MARKASI | TİPİ | SERİ NO | (A) | (B) | C=B-A | (D) | E=C*D
DAĞITIM SİSTEMİNDEN ALINAN ENERJİ
| SAYACIN |  |  | İLK ENDEKS | SON ENDEKS | FARK | ÇARPAN | DAĞITIM SİSTEMİNDEN
ALINAN ENERJİ (2)
BULUNDUĞU YER | MARKASI | TİPİ | SERİ NO | (A) | (B) | C=B-A | (D) | E=C*D
DAĞITIM SİSTEMİNDEN ALINAN ENERJİ (2) | [6 empty] | 0
YÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDEMEYE ESAS ENERJİ (NET ENERJİ) (1-2) | [6 empty] | 0
DAĞITIM SİSTEMİNE VERİLEN - TEDAŞ'A SATILAN ENERJİ (1) | [6 empty] | 0
| EÜAŞ ADINA |  |  | YÜKLENİCİ FİRMA ADINA |  |  | DAĞITIM ŞİRKETİ ADINA

## Sayfa10
…………………….H.E. SANTRAL ………../…….. AYI ENERJİ ÜRETİMİ VE SU TÜKETİM
DEĞERLERİ
Bürüt Üretim : 327 710 kw |  | kwH
Net Üretim : 319 770 kw |  | kwH
Sistemden Çekilen : 20 kw |  | kwH
Maliyete esas Üretim : 268480 kw |  | kwH
Enerjiye SarfedilenSu : 475255 m3 |  | m³
Suyun enerjiye oranı : |  | m³/kwh
Aylık ortalama su debisi | : | m3/sn